## Requisitos Funcionais
ID | Requisito | Descrição
RF01 | Coleta de temperatura | O sistema deve medir a temperatura ambiente periodicamente
RF02 | Coleta de umidade | O sistema deve medir a umidade relativa do ar
RF03 | Medição de partículas | O sistema deve medir concentração de partículas no ar
RF04 | Aquisição de dados | O microcontrolador ESP32 deve coletar os dados dos sensores
RF05 | Transmissão de dados | O sistema deve enviar os dados via Wi-Fi para um servidor
RF06 | Armazenamento de dados | O sistema deve registrar os dados em um banco de dados
RF07 | Verificação de limites | O sistema deve comparar os dados com limites definidos pelas normas
RF08 | Detecção de não conformidade | O sistema deve identificar quando valores estiverem fora dos limites
RF09 | Geração de alertas | O sistema deve emitir alertas quando houver violação dos limites
RF10 | Visualização de dados | O sistema deve disponibilizar dashboard com dados em tempo real
RF11 | Histórico de medições | O sistema deve armazenar histórico das medições
RF12 | Atualização periódica | O sistema deve atualizar medições automaticamente

## Requisitos não funcionais
ID | Requisito | Descrição
RNF01 | Tempo de atualização | O sistema deve atualizar os dados a cada 30–60 segundos
RNF02 | Conectividade | A comunicação deve ocorrer via rede Wi-Fi
RNF03 | Disponibilidade | O sistema deve ter disponibilidade mínima de 95%
RNF04 | Precisão temperatura | Erro máximo de ±0.5 °C
RNF05 | Precisão umidade | Erro máximo de ±3 %
RNF06 | Segurança de dados | Dados transmitidos devem ser protegidos
RNF07 | Escalabilidade | O sistema deve permitir adição de novos sensores
RNF08 | Armazenamento | O sistema deve armazenar dados históricos
RNF09 | Interface | O dashboard deve permitir visualização clara dos dados
RNF10 | Manutenção | O sistema deve permitir manutenção simples dos sensores
RNF11 | Conformidade normativa | O sistema deve verificar limites conforme normas ambientais

## BOM
Quantidade | Item
1 | ESP32
1 | Sensor de partículas PMS5003 ou SDS011
1 | Sensor de temperatura e umidade (SHT31 ou DHT22)
1 | Protoboard ou PCB
10 | Jumpers
1 | Fonte 5V
1 | Caixa protetora
1 | Roteador Wi-Fi
1 | Servidor ou PC para banco de dados

## Custos estimados
Item | Quantidade | Custo unitário | Total
ESP32 | 1 | 50 | 50
PMS5003 (sensor partículas) | 1 | 180 | 180
SHT31 (temp/umidade) | 1 | 90 | 90
Protoboard / PCB | 1 | 20 | 20
Jumpers | 10 | 1 | 10
Fonte 5V | 1 | 30 | 30
Caixa protetora | 1 | 40 | 40
Cabos | 1 | 10 | 10
|  | Total | 430